## Sheet1
Приложение № 3.3 - Электрозамеры
№ | Электрозамеры | Ед. Измерения | Укажите Цену за 1 ед, вкл НДС
1 | Замеры сопротивления изоляций кабелей, обмоток электродвигателей, аппаратов, вторичных цепей электропроводок и электрооборудования напряжением до 1 000 В | точка
2 | Измерение полного сопротивления петли "фаза-нуль" | точка
3 | Проверка автоматических выключателей на срабатывание по току (Трехполюсный выключатель до 50 А) | точка
4 | Проверка автоматических выключателей на срабатывание по току на (Однополюсный выключатель.) | точка
5 | Проверка автоматических выключателей на срабатывание по току (Трехполюсный выключатель до 200 А ) | точка
6 | Измерение удельного сопротивления земли | точка
7 | Проверка наличия цепи и замеры переходных сопротивлений между заземляющими проводниками, заземляемым оборудованием (элементами) и заземляющими проводниками (Металлосвязь) | точка